FINEO 10T - Vacuümisolatieglas

FINEO is beglazing met vacuümisolatie die bestaat uit twee bladen van helder getemperd glas die van elkaar worden gescheiden door een vacuümspouw. De bladen worden van elkaar gescheidend door een loodvrije anorganische randafdichting die speciaal is ontwikkeld voor vacuümtoepassingen. Deze loodvrije anorganische randafdichting biedt mechanische sterkte en brengt een hermetische afdichting tot stand.

Het heeft een geluiddempingsindex Rw =  36(-2;-3) dB volgens ISO 19916-1, clausule 8.

FINEO heeft een lineaire gasbinder langs de rand van de vacuümspouw waar de coating is verwijderd. Er zit geen vacuümevacuatiepoort op.

De beglazing met vacuümisolatie bestaat uit twee bladen van glas die voldoen aan de norm EN 12150 en van elkaar worden gescheiden door een vacuümspouw van ongeveer 0,1 mm. De spouw wordt in stand gehouden door zeer kleine afstandhouders die in een rasterpatroon van 20 mm verspreid over het hele glasoppervlak tussen de glasbladen zijn geplaatst.

Een low-e-coating die voldoet aan EN 1096 wordt aangebracht op de binnenzijden van de glasbladen, d.w.z. de zijden die in contact komen met de vacuümspouw.

Voornaamste licht- en energie-eigenschappen voor de volgende samenstelling (1):

vacuümisolatieglas  met een dikte van 10 mm (vacuümspouw van 0,1 mm en low-E-coating).

| Eigenschap | Waarde | Eenheid | EN-norm |
| --- | --- | --- | --- |
| LT – lichttransmissie | 79 | % | EN 410 |
| Lichtweerkaatsing buitenkant/binnenkant | 14 / 14 | % |  |
| g | 0,61 | - |  |
| Ug-waarde | 0,7 | W/(m².K) | EN 673 |
| Rw | 36 (-2;-3) | dB | ISO 19916-1, clausule 8 |
| Werkelijke dikte | 9,7 | mm |  |

Aan weerzijden is het glas is doorzichtig en heeft het een neutraal uiterlijk.

De hermetische afsluiting van de vacuümisolatiebeglazing wordt volgens de garantievoorwaarden van de fabrikant voor 20 jaar gegarandeerd.

De dikte van de glasbladen in devacuümisolatiebeglazing wordt bepaald op basis van de afmetingen van de beglazing, windbelasting, klimaatbelasting, projectspecifieke belastingen en de specifieke inherente mechanische eigenschappen van vacuümisolatiebeglazing.

Zowel voor het bovenblad van gegloeid helder glas als voor de low-E-coating moet door de geaccrediteerde onafhankelijke instantie MBDC het certificaat Cradle to Cradle Certified® Bronze zijn toegekend.

- Deze waarden worden berekend op basis van spectrale metingen die overeenstemmen met de normen EN 140 en ISO 9050:1990. De U-waarde wordt berekend op basis van de norm EN 673 en gemeten volgens EN 674. De meting van de emissiecoëfficiënt voldoet aan de normen EN 673 (Annex A) en EN 12898.